[image: image10.png]







Rev. 000
ANALISI DATI AMBIENTALI
materiali
QUANTITA’ RIFIUTI IN INGRESSO
	TON
	2022
Ton TQ /Anno
	2023

Ton TQ /Anno
	2024

Ton TQ /Anno
	2025*

Ton TQ /Anno
	
	

	 TOTALE RIFIUTI IN INGRESSO A ECOPO
	30.656,51
	33.184,05 

	33.873,30
	29.490,84
	
	

	 N. Addetti
	3,5


	3,5
	4
	4
	
	

	  Quantità conferita / Addetto
	6.369,34
	9.481,16
	8.468,325
	7.372,71
	
	


Tabella 1: Quantità rifiuti conferita e trattata a Ecopo.

* Il dato dell'anno 2025 è relativo ai quantitativi ritirati fino al 31/10/2025.           
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

L’obiettivo posto dalla Direzione è quello di arrivare alla quasi capacità massima di trattamento indicata in Aia ossia 34.000 ton /anno. Questo consente dal punto di vista finanziario di raggiungere una buona redditività, e dal punto di vista impiantistico di avere buone prestazioni ambientali.

Per il 2022; si ritiene l’obiettivo non del tutto raggiunto; 

Per il 2023; l’obiettivo è stato quasi raggiunto; 

Per il 2024 l’obiettivo è stato raggiunto; 

Il dato completo del 2025 verrà commentato nella prossima “Analisi dei dati ambientali” ma considerando che il dato rilevato si riferisce al 31/10/2025, possiamo dire che l’impianto è in linea con gli ottimi risultati ottenuti nel 2024.

Poiché l’obiettivo andrà rivisto ogni qualvolta vi siano migliorie impiantistiche che incidano sulla capacità di trattamento del rifiuto nel Riesame della Direzione verranno fissati i nuovi quantitativi qualora ci fossero modifiche dell’Aia.
Consumi ENERGIA ELETTRICA
I consumi energetici sono ricavati dalla lettura del contattore.

	ANNO
	Consumo energia kwh

	2022
	306.462

	2023
	324.505

	2024
	327.415

	2025*
	271.498


Tabella 2: Consumi energia elettrica
*Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025; IL DATO NON è RIPORTATO NEL GRAFICO SOTTOSTANTE IN QUANTO NON IL DATO NON è RAPPRESENTATIVO.

Analisi andamento dei consumi DI ENERGIA ELETTRICA
[image: image1.png]330000,0000

°
=)
<
&
c
]
£
£
=

325000,0000
320000,0000
315000,0000
310000,0000
305000,0000
300000,0000
295000,0000

Consumi energetici

324505,0000

306462,0000

327415,0000

ANNO 2022 anno 2023
Anno

anno 2024





PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La Direzione ritiene poco utile fissare un valore obiettivo da non superare, ma al contrario ne raccomanda il monitoraggio al fine di evitare sprechi.
RIFIUTI PRODOTTI
	TON
	2022
Ton TQ /Anno
	2023
Ton TQ /Anno
	2024
Ton TQ /Anno
	2025*
Ton TQ /Anno

	 TOTALE RIFIUTI PRODOTTI AVVIATI A SMALTIMENTO
	1.732,870
	2.052,53
	2.391,54
	2.340,88

	  TOTALE RIFIUTI PRODOTTI AVVIATI A RECUPERO
	     3,45
	4,47
	0,5
	58,26


Tabella 3: Quantità rifiuti prodotti 
*Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La produzione dei rifiuti EER 190801= vaglio e EER 190206 = fanghi derivanti dal trattamento, è intrinseca nell’attività svolta da Ecopo pertanto la Direzione ritiene poco utile fissare un valore obiettivo da non superare, ma la contrario ne raccomanda il monitoraggio. 
Ovviamente la Direzione raccomanda, dove è possibile, di favorire l’attività di recupero esempio per l’EER 150102 imballaggi in plastica; o l ‘EER 170405 rifiuti in ferro e acciaio.
Si segnala che nel 2025 grazie alla collaborazione dell’impianto Viter srl l’ EER 190206 viene recuperato con il codice R13.

Il dato completo del 2025 verrà rilevato nella prossima “Analisi dei dati ambientali”.
Dal 2023 l’attività è soggetta alla dichiarazione PRTR in quanto oltre ad appartenere a una delle categorie inserite nell’allegato I reg CEE 166/2006 “impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi soglia 50 t/giorno (Ecopo 99t/giorno), è ricaduta in una delle casistiche elencate nell’allegato 2; nello specifico: vi sono stati trasferimenti fuori sito di rifiuti non pericolosi superiori a 2.000 ton/anno.

consumo carburante per i trasporti dei rifiuti prodotti
	Litri
	2022
 lt /Anno
	2023
 lt /Anno
	2024
 lt /Anno
	2025*
 lt /Anno

	  Gasolio utilizzato per trasporto rifiuti propri
	2.304,39
	2.496,04
	2.400,43

	2.327,46


Tabella 4: Quantità gasolio utilizzato per i trasporti dei rifiuti prodotti 
Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025
1 - Consumo medio carburante km/l mezzi pesanti

[image: image10.png]
[image: image2.png]Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate

[Corsimo mesod rezzs mada gascto & oo & Catante por K& Jmhezza 1ot K JOu0t 0o oo O esercais
Jarburanta Kt~ feneto i VA sconto aose) exn raopresentta ai cost el
earturante
78 TS o FHITELD T
[Corsomo mesod e gasoto & oo & Carteante por i & rata in_[Quota %0 cosh 1 esercio
Jcarburante K~ aintio VA e scont acsise) exn ropresentta dai cost oel
Jearturante
75 T (X753 EXGITEVELD i)
[Corsimo meso & medio gasoto & oo & Cartsante por Kin G [Linghezza rata Kin _[Quota 5 Gt cost 0 eserczio
Jcarburante K~ aintio VA e scont acsise) exn ropresentta dai cost oel
earturante
75 T (X753 EYSITEEEL i
[Corsimo meso & medio gasoto & oo & Carbsante por Kim G [Linghezza rata Kin [ Quota 5 Gt cost 0 eserczio
Jcarburante K~ aintio VA e scont acsise) exn ropresentta dai cost oel
earturante
78 TS o 55 i s 00K E%
[Coremo mesod e gasoto & oo & Carteante por K & rata Kim_[Quota %0 cosh 1 esercio
Jearburante Kt~ ainetiodivA e scont acsise) exn ropresentta dai cost oel
earturante
78 T o i 5004 %





Fonte: Osservatorio sulle attività di autotrasporto – Istituito in seno alla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, tabelle redatte in base all’art. 7 sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha novellato il comma 10 dell’art. 83 bis legge 133/2008

Anno 2022

	Impianto
	Destinazione
	Data
	N. Viaggi
	km Viaggio
	km totali
	Litri gasolio

	ECOPO
	FURIA
	2022
	43
	44,00
	1892
	     675,7 

	ECOPO
	TEA
	2022
	81
	56,30
	4560,3
	  1.628,7

	Quantità (ton)
	1.732,87
	 
	124,0
	 
	                    6.452,3 
	                       2.304,39 


Tabella 5 consumi gasolio anno 20222
Anno 2023

	Impianto
	Destinazione
	Data
	N. Viaggi
	Km Viaggio
	km totali
	Litri gasolio

	ECOPO
	FURIA
	2023
	38
	44,00
	1672
	        597,1 

	ECOPO
	TEA
	2023
	82
	56,30
	4616,6
	     1.648,8 

	ECOPO
	CASALASCA SERVIZI SPA
	2023
	16
	43,00
	688
	        245,7 

	ECOPO
	SIROCCHI SRL
	2023
	1
	12,3
	12,3
	           4,4 

	Quantità (ton)
	                                    2.057,00 
	 
	                       137,0 
	 
	                    6.988,9 
	                       2.496,04 


Tabella 6 consumi gasolio anno 2023

Anno 2024
	Impianto
	Destinazione
	Data
	N. Viaggi
	km Viaggio
	km totali
	Litri gasolio

	ECOPO
	FURIA
	2024
	9
	44
	396
	             141,4 

	ECOPO
	TEA
	2024
	42
	56,3
	2364,6
	             844,5 

	ECOPO
	CASALASCA SERVIZI SPA
	2024
	23
	43
	989
	          353,2 

	ECOPO
	PALLADIO
	2024
	76
	39,10
	2971,6
	         1.061,3 

	Quantità (ton)
	                                    2.391,54 
	 
	                       150,0 
	 
	                    6.721,2 
	                       2.400,43 


Tabella 7 consumi gasolio anno 2024

Anno 2025

	Impianto
	Destinazione
	Data
	N. Viaggi
	km Viaggio
	km totali
	Litri gasolio

	ECOPO


	FURIA
	2025


	17


	44


	748


	         267,1 



	ECOPO


	TEA


	2025


	45


	56,3


	2533,5


	        904,8 



	ECOPO


	CASALASCA SERVIZI SPA


	2025


	23


	43


	989


	        353,2 



	ECOPO


	VITER S.R.L


	2025


	3


	139


	417


	     148,9 



	ECOPO


	ECOPLANT SPA


	2025


	2


	54,5


	109


	       38,9 



	ECOPO


	PALLADIO


	2025


	44


	39,10


	1720,4


	            614,4 



	Quantità (ton)
	                                    2.399,14 
	 
	                       134,0 
	 
	                    6.516,9 
	                       2.327,46 


Tabella 8 consumi gasolio anno 2025

*Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025; IL DATO NON è RIPORTATO NEL GRAFICO SOTTOSTANTE IN QUANTO NON IL DATO NON è RAPPRESENTATIVO.

Analisi andamento consumi ENERGETICI

[image: image3.png]MWh/ton fango

0,0140
0,0120
0,0100
0,0080
0,0060
0,0040
0,0020
0,0000

Consumi energetici

0,0132

0,0121

0,0100

ANNO 2022

ANNO 2023
Anno

ANNO 2024





Emissioni di CO2 relative ai trasporti effettuati PER smaltire/RECUPERARE i riFiuti prodotti
La Direzione ha deciso di monitorare le emissioni di Co2 emesse durante il trasporto per lo smaltimento / recupero dei rifiuti prodotti.
Le emissioni di CO2 sono state stimate utilizzando la metodologia COPERT 
La metodologia COPERT stima le emissioni di CO2 sulla base del consumo di carburante, assumendo che il carbonio contenuto in esso sia portato tutto allo stato di massima ossidazione, ovvero a CO2.

Nel caso si vogliano calcolare le emissioni complessive di anidride carbonica si utilizza il calcolo stechiometrico, supponendo che tutto il carbonio sia ossidato ad anidride carbonica, con la seguente formula:

[image: image4.png]EC

M0
T20T41,0r,,

U}

e roppark fa numeo i o o drogano o crbonio nd combusblle inplegeto
(18 pr bonzina s ~2,0 pr e

FC Fud crsumpton, consmb i compstbl, i po>

55" Enission ctcolte di CO,, i peso con la sessa it di misura di cui sopra




Fattore emissione CO2 : 0,265 (kg CO2/ Kg carburante).

2 - PARAMETRI DI CONVERSIONE UTILIZZATI

Energia contenuta in un kg di gasolio = 10.200 kcal/kg

Peso specifico del gasolio = 0.84 kg

1 kWh = 860 kcal

10.200 / 860 = 11,860 kWh/kg

11,860 kWh/kg * 0.84 = 9,96279 kWh/L

	2022

	Fase filiera
	Consumo
Gasolio
kwh
	Fattore emissione
kgCO2/kwh Gasolio
	Emissioni CO2
Kg

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A - Da Ecopo a centro trattamento
	22.958,18 
	0,264
	     6.060,96 
	

	TOTALE - Kg
	      6.060,96 
	

	TON TRASPORTATE
	    1.732,87 
	

	kg CO2 per Ton fango trasportata
	   3,498 
	


Tabella 9: Emissioni da CO2 per tonnellata di rifiuto trasportata nel 2022
	2023

	Fase filiera
	Consumo
Gasolio
kwh
	Fattore emissione
kgCO2/kwh Gasolio
	Emissioni CO2
Kg

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A - Da Ecopo a centro trattamento
	  24.867,48 
	0,264
	  6.565,01 
	

	TOTALE - Kg
	   6.565,01 
	

	TON TRASPORTATE
	   2.057,00 
	

	kg CO2 per Ton fango trasportata
	   3,192 
	


Tabella 10: Emissioni da CO2 per tonnellata di rifiuto trasportata nel 2023

	2024

	Fase filiera
	Consumo
Gasolio
kwh
	Fattore emissione
kgCO2/kwh Gasolio
	Emissioni CO2
Kg

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A - Da Ecopo a centro trattamento
	   23.914,97 
	0,264
	6.313,55 
	

	TOTALE - Kg
	     6.313,55 
	

	TON TRASPORTATE
	2.391,54 
	

	kg CO2 per Ton fango trasportata
	 2,640 
	


Tabella 11: Emissioni da CO2 per tonnellata di rifiuto trasportata nel 2024

	2025

	Fase filiera
	Consumo
Gasolio
kwh
	Fattore emissione
kgCO2/kwh Gasolio
	Emissioni CO2
Kg

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A - Da Ecopo a centro trattamento
	23.031,48 
	0,264
	  6.080,31 
	

	TOTALE – Kg


	      6.080,31 
	

	TON TRASPORTATE


	2.399,14 


	

	kg CO2 per Ton fango trasportata
	  2,534 
	


Tabella 12: Emissioni da CO2 per tonnellata di rifiuto trasportata nel 2025
*Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025 IL DATO NON è RIPORTATO NEL GRAFICO SOTTOSTANTE IN QUANTO NON IL DATO NON è RAPPRESENTATIVO.

Analisi andamento delle emissioni di CO2
[image: image5.png]3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

0,50

oSeriel 350 ANNL 319 2,640





PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Per quanto attiene alle Emissioni di Co2 o il Consumo di Carburante entrambi derivanti dai trasporti dei nostri rifiuti, la Direzione al momento ritiene poco utile fissare un valore obiettivo da non superare, ma la contrario ne raccomanda il monitoraggio.

EMISSIONI IN ATMOSFERA E01 e 05

Arpae ha fissato l’obbligo di effettuare 2 monitoraggi annuali con periodicità semestrale dei seguenti parametri COV, NH3; H2S fissandone anche i valori limite.
Di seguito si riportano i valori riscontrati nel 2022, 2023 2024 2025
I valori riscontrati sono tutti al di sotto dei Valori limite.
	punto di emissione
	inquinante
	Valore limite

(mg/Nm3)
	I° analisi 2022
(19/04/2022)
	2° analisi 2022
(06/09/2022)
	I° analisi 2023
(17/03/2023)
	2° analisi 2023

(29/09/2023)

	e01
	cov
	10
	8,6
	1,34
	8,47
	8,47

	
	NH3
	2
	0,23
	0,22
	0,21
	0,22

	
	H2S
	5
	/
	/
	/
	/

	e05
	cov
	20
	17,1
	17,7
	8,4
	16,4

	
	NH3
	20
	1,27
	1,13
	1,14
	1,10

	
	H2S
	5
	/
	/
	/
	-


	punto di emissione
	inquinante
	Valore limite

(mg/Nm3)
	I° analisi 2024

(15/03/2024)
	2° analisi 2024

(04/10/2024)
	I° analisi 2025

(18/02/2025)
	2° analisi 2025

(26/08/2025)

	e01
	cov
	10
	1,82
	9,17
	1,46
	1,78

	
	NH3
	2
	0,40
	0,101
	0,32
	0,11

	
	H2S
	5
	/
	/
	/
	/

	e05
	cov
	20
	18,2
	18,3
	5,9
	18,19

	
	NH3
	20
	1,08
	0,1
	0,27
	0,11

	
	H2S
	5
	/
	/
	/
	/


Per quanto riguarda le emissioni diffuse con Det. 1067 del 18/03/2025 Arpae ha accolto la ns richiesta di effettuare una unica indagine olfattometrica e ha indicato i seguenti valori obiettivo:

Emissione E1 valore obiettivo OUe/m3 200

Emissione E2 valore obiettivo OUe/m3 280

L’indagine effettuata in data 05/09/2025 ha riscontrato i seguenti valori

	Data indagine
	Valore
 E01 A2
	COMMENTO
	Valore
 E05 A1
	COMMENTO

	05-09-2025
	136
	(sotto al valore obiettivo)
	212
	(sotto al nuovo valore obiettivo)


PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La direzione ritiene fondamentale monitorare le Emissioni, non superare i limiti autorizzati posti in Aia e tenere sempre aggiornato lo scadenziario dei controlli ambientali. 
Consumi idrici 

Si riportano i PRELIEVI DI ACQUA DA POZZO suddivisi per uso produttivo /ad uso civile. 

Si riporta anche il valore della QUANTITA’ DI ACQUE RIUTILIZZATE NEL CICLO PRODUTTIVO conteggiato tramite contatore.
Si riporta anche il dato DEL PRELIEVO CONSUMO ACQUA DA POZZO 

Anno 2022

	PARAMETRO
	MISURA
	VALORE

	Acque Prelevate
	da Acquedotto 
	ad uso produttivo
	mc/anno
	0

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	0

	
	da Pozzo 
	per uso produttivo
	mc/anno
	4730

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	80

	
	da Altra Fonte per uso produttivo (*)
	mc/anno
	 

	
	Totale prelievo uso produttivo
	mc/anno
	4730

	
	Totale prelievo uso civile
	mc/anno
	80

	
	Analisi Chimica acqua di approvvigionamento da pozzo
	

	Acque Recuperate
	Quantità di acque recuperate riutilizzate nel ciclo produttivo (**)
	mc/anno
	4.488


Tabella 13 acque prelevate da pozzo anno 2022 e quantità acque riutilizzate nel ciclo produttivo* (valore stima)
Anno 2023
	PARAMETRO
	MISURA
	VALORE

	Acque Prelevate
	da Acquedotto 
	ad uso produttivo
	mc/anno
	0

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	0

	
	da Pozzo 
	per uso produttivo
	mc/anno
	                   1.552

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	                     80

	
	da Altra Fonte per uso produttivo (*)
	mc/anno
	 

	
	Totale prelievo uso produttivo
	mc/anno
	  1.552

	
	Totale prelievo uso civile
	mc/anno
	                      80

	
	Analisi Chimica acqua di approvvigionamento da pozzo
	 

	Acque Recuperate
	Quantità di acque recuperate riutilizzate nel ciclo produttivo (**)
	mc/anno
	              1.786


Tabella 14 acque prelevate da pozzo anno 2023 e quantità acque riutilizzate nel ciclo produttivo* (valore reale)
Anno 2024

	PARAMETRO
	MISURA
	VALORE

	Acque Prelevate
	da Acquedotto 
	ad uso produttivo
	mc/anno
	0

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	0

	
	da Pozzo 
	per uso produttivo
	mc/anno
	                        1.278,00 

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	                             80,00 

	
	da Altra Fonte per uso produttivo (*)
	mc/anno
	 

	
	Totale prelievo uso produttivo
	mc/anno
	                        1.278,00 

	
	Totale prelievo uso civile
	mc/anno
	                                    80,00 

	
	Analisi Chimica acqua di approvvigionamento da pozzo
	 

	Acque Recuperate
	Quantità di acque recuperate riutilizzate nel ciclo produttivo (**)
	mc/anno
	                        2.323,00 


Tabella 15 acque prelevate da pozzo anno 2024 e quantità acque riutilizzate nel ciclo produttivo* (valore reale)
Anno 2025
	PARAMETRO
	MISURA
	VALORE

	Acque Prelevate
	da Acquedotto 
	ad uso produttivo
	mc/anno
	0

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	0

	
	da Pozzo 
	per uso produttivo
	mc/anno
	                                           1.326,00 

	
	
	ad uso civile
	mc/anno
	                               80,00 

	
	da Altra Fonte per uso produttivo (*)
	mc/anno
	 

	
	Totale prelievo uso produttivo
	mc/anno
	                          1.326,00 

	
	Totale prelievo uso civile
	mc/anno
	                                           80,00 

	
	Analisi Chimica acqua di approvvigionamento da pozzo
	 

	Acque Recuperate
	Quantità di acque recuperate riutilizzate nel ciclo produttivo (**)
	mc/anno
	                            2.215,00 


Tabella 16 acque prelevate da pozzo anno 2025 e quantità acque riutilizzate nel ciclo produttivo* (valore reale)
*Il dato dell'anno 2024 è stato rilevato al 31/10/2025
Riportiamo anche il calcolo mensile del prelievo di acque da pozzo per uso produttivo

Anno 2022
[image: image6.png]contatore pozzo

W Seriel





Tabella 17 calcolo mensile acque prelevate da pozzo anno 2022
Anno 2023 

[image: image7.png]300
250
200
150
100

50

contatore pozzo





Tabella 18 calcolo mensile acque prelevate da pozzo anno 2023
Anno 2024 

[image: image8.png]contatore pozzo

m Seriel





Tabella 19 calcolo mensile acque prelevate da pozzo anno 2024

Anno 2025
[image: image9.png]250

200

150

100

50

contatore pozzo

m Seriel





Tabella 20 calcolo mensile acque prelevate da pozzo anno 2025

*Il dato dell'anno 2024 è stato rilevato al 31/10/2025
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Il fabbisogno di acqua per alimentare la rete delle utilities dell’impianto, fino al 2022 era una media di circa 12 mc/g, il consumo è rappresentato da: pulizia strada e piazzali di pertinenza dell’impianto; lavaggio sezioni di impianto.

Al fine di ridurre il prelievo di acqua di falda Ecopo a febbraio 2023 ha installato una auto calve che consente di poter ri-utilizzare le acque già depurate presenti nella vasca di sedimentazione per la pulizia e il lavaggio di alcune sezioni dell’impianto essendo la qualità dell’acqua richiesta per gli usi di cui sopra ampiamente soddisfatta dal livello depurativo dell’impianto esistente.

In questo modo si è ottenuta una significativa riduzione dell’impatto ambientale connesso all’utilizzo della risorsa idrica prelevata dal sottosuolo.

L’effettivo “risparmio “è visibile nella comparazione dei dai 2023 e 2024 e 2025, possiamo quindi affermare che la modifica realizzata ha consentito di ridurre notevolmente i prelievi delle acque da pozzo e quindi un’ottima soluzione dal punto di vista del risparmio di una risorsa naturale; ad oggi il prelievo di acque da pozzo risulta una media di 5 mc/g; il valore si è dimezzato.
L’intervento proposto consente inoltre di avere il dato puntuale della Quantità di acque recuperate riutilizzate nel ciclo produttivo in quanto è stato installato un apposito contattore.
SCARICHI idrici 

Si riportano i dati degli SCARICHI IDRICI.
Il valore massimo autorizzato è 36.135 mc/anno.

Anno 2022
	Scarico 1
(*)
	acqua scaricata 
mc (**)
	periodo di riferimento
(***)
	misura/stima - inserire "m" o "s"

	
	
	dal
	al
	

	s1
	      1.762,00 
	01/01/2022
	31/01/2022
	"m"

	
	      1.918,00 
	01/02/2022
	28/02/2022
	"m"

	
	      3.133,00 
	01/03/2022
	31/03/2022
	"m"

	
	      2.497,00 
	01/04/2022
	30/04/2022
	"m"

	
	      3.751,00 
	01/05/2022
	31/05/2022
	"m"

	
	      3.762,00 
	01/06/2022
	30/06/2022
	"m"

	
	      3.455,00 
	01/07/2022
	31/07/2022
	"m"

	
	      2.556,00 
	01/08/2022
	31/08/2022
	"m"

	
	      2.349,00 
	01/09/2022
	30/09/2022
	"m"

	
	      3.056,00 
	01/10/2022
	31/10/2022
	"m"

	
	      3.173,00 
	01/11/2022
	30/11/2022
	"m"

	
	      3.534,00 
	01/12/2022
	31/12/2022
	"m"

	
	    34.946,00 
	W1 (mc/anno)

	Volume massimo autorizzato (se presente)
	                     36.135
	(mc/anno)


Tabella 20 scarichi idrici anno 2022

Anno 2023
	Scarico 1
(*)
	acqua scaricata 
mc (**)
	periodo di riferimento
(***)
	misura/stima - inserire "m" o "s"

	
	
	dal
	al
	

	s1
	2683
	01/01/2023
	31/01/2023
	"m"

	
	2474
	01/02/2023
	28/02/2023
	"m"

	
	3342
	01/03/2023
	31/03/2023
	"m"

	
	2677
	01/04/2023
	30/04/2023
	"m"

	
	4151
	01/05/2023
	31/05/2023
	"m"

	
	3141
	01/06/2023
	30/06/2023
	"m"

	
	3270
	01/07/2023
	31/07/2023
	"m"

	
	2655
	01/08/2023
	31/08/2023
	"m"

	
	3329
	01/09/2023
	30/09/2023
	"m"

	
	3394
	01/10/2023
	31/10/2023
	"m"

	
	2787
	01/11/2023
	30/11/2023
	"m"

	
	1831
	01/12/2023
	31/12/2023
	"m"

	
	35.734,00
	W1 (mc/anno)

	Volume massimo autorizzato (se presente)
	36.135,00
	(mc/anno)


Tabella 21 scarichi idrici anno 2023
Anno 2024

	Scarico 1
(*)
	acqua scaricata 
mc (**)
	periodo di riferimento
(***)
	misura/stima - inserire "m" o "s"

	
	
	dal
	al
	

	s1
	2471
	01/01/2024
	31/01/2024
	"m"

	
	2807
	01/02/2024
	28/02/2024
	"m"

	
	3236
	01/03/2024
	31/03/2024
	"m"

	
	3351
	01/04/2024
	30/04/2024
	"m"

	
	3546
	01/05/2024
	31/05/2024
	"m"

	
	3149
	01/06/2024
	30/06/2024
	"m"

	
	3212
	01/07/2024
	31/07/2024
	"m"

	
	1979
	01/08/2024
	31/08/2024
	"m"

	
	3448
	01/09/2024
	30/09/2024
	"m"

	
	4005
	01/10/2024
	31/10/2024
	"m"

	
	3298
	01/11/2024
	30/11/2024
	"m"

	
	1570
	01/12/2024
	31/12/2024
	"m"

	
	36072,00
	W1 (mc/anno)

	Volume massimo autorizzato (se presente)
	36135
	(mc/anno)


Tabella 22 scarichi idrici anno 2024

Anno 2025
	Scarico 1
(*)
	acqua scaricata 
mc (**)
	periodo di riferimento
(***)
	misura/stima - inserire "m" o "s"

	
	
	dal
	al
	

	s1
	3578
	01/01/2025
	31/01/2025
	"m"

	
	3445
	01/02/2025
	28/02/2025
	"m"

	
	3401
	01/03/2025
	31/03/2025
	"m"

	
	3675
	01/04/2025
	30/04/2025
	"m"

	
	4169
	01/05/2025
	31/05/2025
	"m"

	
	3539
	01/06/2025
	30/06/2025
	"m"

	
	3489
	01/07/2025
	31/07/2025
	"m"

	
	1594
	01/08/2025
	31/08/2025
	"m"

	
	3320
	01/09/2025
	30/09/2025
	"m"

	
	3457
	01/10/2025
	31/10/2025
	"m"

	
	 
	01/11/2025
	30/11/2025
	"m"

	
	 
	01/12/2025
	31/12/2025
	"m"

	
	33667,00
	W1 (mc/anno)

	Volume massimo autorizzato (se presente)
	36135
	(mc/anno)


*Il dato dell'anno 2025 è stato rilevato al 31/10/2025
Come già indicato, il volume massimo autorizzato di acqua scaricabile è 36.135 mc, il dato viene conteggiato dalle letture del misuratore di portata.
Come riportato in Aia rif. Det. 27/22 abbiamo l’obbligo di effettuare 2 monitoraggi annuali con periodicità semestrale per il controllo della qualità dello scarico.

Tutti i controlli effettuati risultano conformi ai limiti autorizzati.
Emiliambiente il gestore dell’impianto di depurazione di Fontanellato dove scarichiamo il nostro scarico nel 2025 ha effettuato 2 campionamenti entrambi rientranti nei limiti.

Con riferimento all’allineamento alle BAT Conclusions (BATC) in materia di scarichi idrici Ecopo ha dichiarato che gli inquinanti PFOA e PFAS non sono pertinenti con l’attività svolta. Tuttavia Arpae ha ritenuto di inserire un monitoraggio triennale per la ricerca di tali inquinanti allo scopo di verificare la loro effettiva non pertinenza con l’attività. E’ stato indicato un “valore Guida” da considerare come riferimento:

500 nanogrammi/litro come indicato nel parere dell’ISS prot.n.11/08/2015-4565.
il monitoraggio dei PFAS iniziato nel 2022 si è concluso nel 2024; i valori riscontrati sono sempre inferiori al limite di guardia (500 nonogrammi/litro) individuato in Aia.

Si riporta una tabella con l’indicazione dei valori riscontrati in questo triennio di monitoraggio.

	Data prelievo
	Rif certificato 
	PFAS

	04/03/2022
	2213626-002
	<RL

	21/09/2022
	2213626-001
	<RL

	16/03/2023
	2303605-001
	<RL

	28/11/2023
	2316212-001
	<RL

	21/03/2024
	3457/24
	0,11 microgrammi/l

	20/09/2024
	13044/24
	0,01 microgrammi/l


PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La direzione ritiene fondamentale monitorare sia il valore del volume massimo autorizzato che la qualità dello scarico, non superare i limiti autorizzati posti in Aia e tenere sempre aggiornato lo scadenziario dei controlli ambientali. 
.   
PIEZZOMETRI 
Come riportato in Aia rif. Det. 27/22 abbiamo l’obbligo di effettuare 2 monitoraggi annuali con periodicità semestrale dei parametri sotto elencati ai 2 piezometri installati PZ1 (a valle) e Pz2 (a monte).
In Aia non sono definiti limiti da non superare ma si tengono a riferimento i valori limite individuati nel D.L. 152 per le acque sotterranee, (riportati nel certificato analitico); qualora un valore riscontrato superi tale limite occorre presentare nella relazione annuale un commento. 

Anno 2022
Nel primo controllo eseguito a giugno 2022 sia nel PZ1 che nel PZ2 il valore del Manganese ha superato il limite di Legge Max 50 microg/l: PZ1 600 microg/l (rif. Cert. 6459/22) PZ2 620 microg/l (rif. Cert. 6458/22). Il dato riscontrato è in linea con quelli riscontrati negli anni precedenti in quanto il valore del Manganese superiore ai limiti di riferimento è una caratteristica abbastanza diffusa del chimismo delle acque sotterranee del nostro territorio. Per quanto riguarda il Ferro nel primo controllo semestrale effettuato a giugno, a monte dell’impianto PZ1 è stato rilevato un valore di Ferro pari a 150 microg/l, mentre in quello a valle PZ2 il valore è risultato <75,0 microg/l, pertanto i valori rientrano nei limiti di Legge. Nel secondo controllo effettuato a dicembre 2022 a monte dell’impianto PZ1 è stato rilevato un valore di Ferro pari a 721 microg/l, ben oltre i limiti di Legge mentre in quello a valle PZ2 il valore è risultato 10 microg/l, inferiore ai limiti di Legge.

Il Manganese risulta sempre superiore ai limiti di riferimento 50 microg/l sia nei piezometri a monte 600 microg/l, che a valle dell’impianto 620 microg/l, risultati dicembre PZ1 1.174 microg/l, PZ2 1.188 microg/l.

Il campionamento di dicembre è stato effettuato in presenza dei tecnici Arpae i quali hanno riscontrato anche nei loro referti il superamento dei valori limite del Ferro e Manganese. In accordo con gli Enti abbiamo provveduto ad inviare ad Arpae la segnalazione di potenziale contaminazione e la relazione tecnica che ci è stata richiesta al fine di dimostrare che i valori di Ferro e Manganese sono valori di “Fondo”.

Anno 2023
Nel primo controllo semestrale effettuato a giugno, a monte dell’impianto PZ1 è stato rilevato un valore di Ferro inferiore a 5 microg/l, mentre in quello a valle PZ2 il valore è risultato 300 microg/l, oltre i limiti di Legge. 

Il Manganese risulta sempre superiore ai limiti di riferimento 50 microg/l sia nei piezometri a monte che a valle dell’impianto risultati marzo PZ1 1228 microg/l, PZ2 1235 microg/l.
Il dato del Manganese e del Ferro superiori ai limiti di riferimento sono una caratteristica abbastanza diffusa del chimismo delle acque sotterranee del nostro territorio cosi come dimostrato nella RELAZIONE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE ED EVENTUALE MINACCIA DI DANNO AMBIENTALE inviata con ad Arpae con pec del 19/04/2023.
In data 13/02/2024 si è svolta una conferenza di servizi decisoria convocata da Arpae al fine di determinare i valori di fondo delle acque sotterranee piu’ superficiali presenti in prossimità dell’impianto.

I valori individuati per entrambi i piezzometri (monte e valle) sono:

Fe 1363 ug/l

MN 1447 ug/l

I valori riscontranti in entrambi i monitoraggi marzo/dicembre’23 risultano al di sotto dei nuovi limiti da applicare, pertanto si ritiene che l’attività non abbia arrecato alcun tipo di contaminazione delle acque sotterranee.

Segnaliamo che nel controllo effettuato a giugno ’23 del PZ1 (quindi a monte dell’impianto) per la prima volta abbiamo uno sforamento del limite dell’Ammonio 0,66 mg/l (limite max 0,5 mg/l).

Si fa presente che adiacente all’impianto e in linea con la posizione del PZ1 vi è una stalla di bovini; l’Ammonio è una sostanza inorganica tipica del letame.

A valle del ns impianto nel PZ2 il valore dell’Ammonio risulta inferiore al limite di legge 0,36 mg/l, pertanto riteniamo che la ns attività non sia responsabile della potenziale contaminazione.
Nel referto di dicembre l’Ammonio presente nel PZ1 risulta inferiore ai limiti di legge.

Il dato degli Idrocarburi rilevato in tutti i controlli del 2023 presenta sempre valori ben inferiori ai limiti di legge (0,35 mg/l). 
Anno 2024
I valori riscontranti in entrambi i monitoraggi marzo/dicembre risultano al di sotto dei nuovi limiti da applicare, pertanto si ritiene che l’attività non abbia arrecato alcun tipo di contaminazione delle acque sotterranee.

Anche gli altri parametri analizzati in cui è previsto un limite (ai sensi del Dl 152 acque sotterranee): Solfati; Fluoruri; Cadmio; Cromo totale; Cromo esavalente; Mercurio; Piombo; Idrocarburi totali, risultano conformi ai limiti di Legge.

Nel rapporto ispettivo di Arpae del 25/09/2024 redatto a seguito dell’ispezione programmata finalizzata alla verifica del rispetto dell’Aia, è stata segnalata la mancanza del parametro dei Fosfati nelle analisi relative al triennio 2021-2022-2023.

Il dato seppur non indicato sui certificati è rilevabile nei “quaderni di laboratorio” del laboratorio che ha effettuato i controlli. Questa mancanza è imputabile al fatto che la scheda in excel del MONITOREM fornita a suo tempo da Arpae non conteneva l’indicazione di tale parametro.

Al fine di non reiterare nell’errore abbiamo provveduto ad aggiornare la scheda in excel con tutti i parametri mancanti, con l’indicazione del valore riscontrato, dei limiti di Legge, e della metodica utilizzata. Puntualizziamo comunque che i Fosfati non hanno valori limite.

Per il 2024 i certificati risultano completi.
Anno 2025

Per il momento abbiamo solo i dati del primo monitoraggio effettuato a giugno e i valori sono conformi alle prescrizioni di Aia.
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La Direzione raccomanda di eseguire i monitoraggi con le cadenze prescritte in Aia e qualora vi sia un superamento dei limiti di riportalo sia nella relazione annuale da consegnare entro aprile dell’anno successivo; sia operarsi per fare la segnalazione di potenziale contaminazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione da Arpae.
EMISSIONI SONORE 
In Aia il controllo delle emissioni è previsto ogni 3 anni.
Poiché nel 2022 abbiamo effettuato delle modifiche sull’impianto aventi come prescrizione il controllo delle emissioni sonore, in data 27 e 28 luglio 2022 abbiamo eseguito il monitoraggio richiesto.

Dall’analisi dei valori riscontrati si evince il rispetto dei Limiti Assoluti di zona e il rispetto dei Limiti Assoluti diurni e notturni presso entrambi i ricettori sensibili individuati; l’attività produttiva è attualmente compatibile con i limiti acustici fissati dalla legislazione vigente.
Il secondo monitoraggio è stato eseguito in data 18 giugno 2025, anche in questo monitoraggio si evince il rispetto dei Limiti Assoluti di zona e il rispetto dei Limiti Assoluti diurni e notturni presso entrambi i ricettori sensibili individuati.
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Nonostante dai report dei monitoraggi risulti che l’attività i limiti Assoluti di zona sia diurni che notturni, la Direzione raccomanda sempre di effettuare migliorie che tengano in considerazione anche questo aspetto, al fine di ridurne o contenerne l’impatto.
Controlli esterni da parte di Enti preposti
	ANNO
	Numero Controlli attività effettuati da organismi preposti

	2022
	3

	2023
	3

	2024
	3

	2025
	1


Tabella 24: Controlli effettuati da Autorità preposte. 

* Dato aggiornato al 31/10/2025
Nel 2022 sono stati fatti 3 controlli da parte di Arpae:
· nel primo controllo è stato svolto un sopralluogo dell’impianto al fine di controllarne il corretto funzionamento e una verifica documentale dei monitoraggi eseguiti nel 2021; 
· nel secondo sopralluogo è stato prelevato un campione delle acque di scarico; i valori delle acque di scarico rientravano perfettamente nei limiti di legge Rif Cert. 22LA17233 DEL 26/05/2022. Nel rapporto finale Sinadoc 4191/22 relativo agli esiti dei monitoraggi effettuati nel 2021 Arpa non ha segnalato ne anomalie ne “azioni di miglioramento”, l’esercizio dell’attività risulta conforme alle prescrizioni di Aia.
·  A dicembre Arpae ha eseguito il controllo dei Piezzometri e ha riscontrato un superamento dei limiti del Ferro e del Manganese.

Nel 2023 sono stati fatti 3 controlli da parte di Arpae:
· in data 28/06/2023 è stato svolto un sopralluogo dell’impianto al fine di controllarne il corretto funzionamento e una verifica documentale dei monitoraggi eseguiti nel 2022;
· in data 21/06/2023 è stato prelevato un campione delle acque di scarico; i valori rientravano perfettamente nei limiti
· In data 30/08/2023 ARPAE ha effettuato una seconda visita per controllare le operazioni di manutenzione straordinaria licenziate relative ai Silos, constatando che non sono ancora terminate. Nel verbale hanno rilevato che al momento del sopralluogo il Silos S4 è utilizzato con funzione di quarantena, mentre l’S5 con funzione di accumulo; come da ns comunicazione inviata.
Nel 2024 Arpae ha eseguito 2 visite di controllo:

· in data 25/09/2024 è stato svolto un sopralluogo dell’impianto al fine di controllarne il corretto funzionamento e una verifica documentale dei monitoraggi eseguiti nel 2023;
· in data 13/11/2024 è stato prelevato un campione delle acque di scarico; i valori rientravano perfettamente nei limiti

· in data 15/11/2024 è stato verificato il colore paglierino dello scarico ed è stata fatta la rilevazione della mancanza del parametro Fosfato nelle analisi DEI PIEZZOMETRI del 2023

Nel 2025 Arpae ha eseguito 1 visita di controllo:

· in data 07/05/2025 è stato prelevato un campione delle acque di scarico; i valori rientrano perfettamente nei limiti.
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

La Direzione raccomanda sempre al personale di tenere un comportamento collaborativo e cordiale.
L’obiettivo da raggiungere è 0 Nc da parte degli Enti preposti.





        OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
Considerata la fattibilità tecnica di alcuni interventi di rinnovamento del processo depurativo, verrà inoltrata la richiesta di poter incrementare la potenzialità di ritiro e trattamento di rifiuti reflui fino a 50.000 ton/anno, corrispondenti a una potenzialità di scarico in pubblica fognatura pari a 52.925 m3/anno pari a 145 m3/giorno. L’iter autorizzativo inizierà a seguito dell’ottenimento da parte del  Consorzio di Bonifica dell’autorizzazione a procedere degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza idraulica del “Cavo Ramazzone” fronteggiante tutto il lato est dell’immobile posto in concessione.

	

	Analisi Dati Ambientali al 31 ottobre 2025

	                                                                                                                                                                 Pagina 1 di 15



_1498896322

_1724143328

